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Закрытое акционерное общество «Петушинский металлический завод»
(ЗАО «ПМЗ»)

Обособленное подразделение в г. Мытищи  Московской области

 Российская Федерация, 105318, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 28
тел./факс: (495) 771-67-89, (495) 771-67-97, anikina@zaopmz.ru
ОКПО 00300475, ОГРН 1023301106619, ИНН 3321001604, КПП 502932001

Уважаемые дамы и господа! 

Компания ЗАО «ПМЗ» рассматривает предложения на поставки следующих материалов:

Требования к характеристикам материалов и объемы закупок:

	Наименование
	Характеристики
	Объемы
	Ед. измер. 

	Провод одножильный с медной жилой в поливинилхлоридной изоляции сечение жилы 0,5 мм2, цвет изоляции белый.


	диаметр жилы не более 0,82 мм

толщина изоляции не менее 0,6 мм

диаметр провода с изоляцией не более 2,4 мм

расчетная масса 1 км. провода 8,5 кг

Обозначение провода по ГОСТ Р 53768-2010

Провод ПуВ 1х0,5 ТУ 16-705.501-2010 

Допускается провод по другим техническим условиям

Обозначение провода по  ГОСТ 6323-79

Провод ПВ1 0,5 Б ГОСТ 6323-79


	1500
	км


Требования к организациям, желающим осуществлять поставки:

1. Возможность предоставления правоустанавливающих документов по организации; 

2. Отсрочка платежа от 14 дней после поставки (обсуждается);
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